Electricity Maps 多源小时级数据
HMM-MRGA-LSTM 研究与 Codex 实现说明

适用于当前已获得的 5 个 CSV 文件：carbon_intensity、renewable_percentage、carbon_free_percentage、total_load、electricity_mix

说明：当前依据文件名与前述 API 输出结构制定实现方案。正式代码必须先读取并打印每个 CSV 的列名、时间范围、缺失值和重复值，再自动映射字段，不允许直接假定所有列名完全一致。

# 一、研究目标

以中国区域小时级电力碳排放强度为核心预测对象，融合可再生能源占比、无碳能源占比、总负荷和电源结构信息。

利用 Gaussian HMM 估计隐状态参数，识别低碳稳定、中碳平稳、高碳上升和高碳持续等运行状态。

利用 HMM 引导的多尺度残差门控 Attention-LSTM，预测未来 24 小时碳强度，并预警未来 24 小时是否进入高碳状态。

输出完整的马尔可夫参数、模型性能、消融实验、预测图、注意力权重和结果文件。

# 二、现有数据及其作用

| 文件 | 核心变量 | 模型作用 | 是否必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| carbon_intensity.csv | carbonIntensity / carbon_intensity | 预测目标；HMM 状态识别的核心变量 | 必需 |
| renewable_percentage.csv | renewablePercentage | 解释可再生能源供给变化 | 推荐 |
| carbon_free_percentage.csv | carbonFreePercentage | 解释核电、水电等无碳能源影响 | 推荐 |
| total_load.csv | totalLoad / load | 刻画电力需求与负荷压力 | 推荐 |
| electricity_mix.csv | 各电源生产或消费分解 | 提取煤、气、水、风、光、核等结构特征 | 推荐 |

关键限制：Electricity Maps 中国数据可能大量标记为估算值。代码必须保留 isEstimated 和 estimationMethod 作为数据质量字段，但这些字符串字段不直接输入模型。

# 三、预测任务与标签定义

## 3.1 多步回归任务

输入：过去 168 小时的多变量序列。

输出：未来 24 小时碳强度向量：

ŷₜ₊₁:ₜ₊₂₄ = (ŷₜ₊₁, …, ŷₜ₊₂₄)

## 3.2 高碳跃迁预警任务

高碳阈值：仅使用训练集碳强度的 75% 或 80% 分位数确定，禁止使用验证集或测试集。

标签：当前时刻不处于高碳状态，且未来 1-24 小时内至少一次超过高碳阈值，则 transition_label=1，否则为 0。

# 四、数据读取、对齐与特征工程

## 4.1 自动字段审查

逐个读取 CSV，打印 shape、columns、时间范围、缺失比例、重复时间戳。

自动识别 timestamp/datetime、zone/zone_id、主数值列和估算标记列。

所有时间统一转换为 UTC，按 timestamp 升序排列。

以 carbon_intensity 的时间戳为主表，其他信号按 timestamp 左连接。

若同一信号存在重复时间戳，保留 updatedAt 最新的一条；若没有 updatedAt，保留最后一条。

## 4.2 建议保留的输入变量

carbon_intensity_gCO2eq_per_kWh、renewable_percentage、carbon_free_percentage、total_load_MW、煤电/气电/水电/风电/光伏/核电生产量或占比、hour_sin、hour_cos、weekday_sin、weekday_cos、year_sin、year_cos。

## 4.3 滞后与滚动特征

| 特征 | 作用 |
| --- | --- |
| ci_lag_1h、6h、24h、168h | 短期、日周期和周周期 |
| ci_rolling_mean_6h、24h、168h | 近期与周期平均水平 |
| ci_rolling_std_24h、168h | 波动风险 |
| ci_diff_1h、6h | 上升或下降速度 |
| same_hour_last_year | 去年同一时刻；用时间戳对齐，不直接 shift(8760) |

防止数据泄漏：所有滞后和滚动特征只能由当前及过去数据构造；标准化器、缺失值填补参数、HMM、风险阈值和模型选择均只能在训练集拟合。

# 五、HMM 参数估计与状态识别

HMM 输入建议控制在 4-6 个变量，避免强共线和维度过高。推荐：

标准化碳强度

一阶差分 ci_diff_1h

24 小时滚动标准差

可再生能源占比

总负荷

煤电占比或化石电源占比（若 electricity_mix 可用）

## 5.1 需要估计的参数

初始状态概率 π：序列开始时属于各隐状态的概率。

转移矩阵 A：aᵢⱼ=P(Sₜ=j|Sₜ₋₁=i)。

发射分布参数：每个状态的均值向量 μₖ 与协方差矩阵 Σₖ。

后验状态概率 γₜ(k)=P(Sₜ=k|X₁:T)。

## 5.2 估计方法与模型选择

Baum-Welch / EM：反复执行 E 步与 M 步，最大化训练集对数似然。

âᵢⱼ = Σₜ ξₜ(i,j) / Σₜ γₜ(i)

μ̂ᵢ = Σₜ γₜ(i)xₜ / Σₜ γₜ(i)

比较 K=3、4、5、6。

每个 K 使用至少 10 个随机种子重复拟合。

综合 BIC、AIC、对数似然、状态占比和可解释性选择状态数。

输出 startprob、transmat、means、covars、BIC/AIC 表和状态统计表。

# 六、主模型：HMM-MRGA-LSTM

## 6.1 多尺度结构

短期分支：最近 24 小时完整序列，捕捉短期惯性和日内变化。

长期分支：最近 168 小时序列，捕捉周周期。

年度季节特征：year_sin、year_cos、去年同期值和 30 天统计量，不将 8760 小时全部输入 LSTM。

## 6.2 HMM 状态门控

gₜ = σ(Wg pₜ + bg)，   h̃ₜ = gₜ ⊙ hₜ

pₜ 为 HMM 后验状态概率。门控用于让不同运行状态自适应调整深度表征。

## 6.3 状态条件注意力

eₜ = vᵀ tanh(Wh hₜ + Wp pₜ + b)，   αₜ = softmax(eₜ)

注意力不仅取决于 LSTM 隐藏状态，也取决于 HMM 状态概率。

## 6.4 线性惯性残差支路

ŷ = ŷdeep + ŷlinear

线性支路使用当前值、lag_1h、lag_24h、lag_168h 等强惯性变量；深度支路学习非线性、状态切换和周期变化。

## 6.5 多任务损失

L = λreg · HuberLoss + λcls · FocalLoss

初始 λreg=0.7、λcls=0.3，最终由验证集选择。分类不平衡较弱时，可用加权交叉熵替代 Focal Loss。

# 七、Codex 应生成的项目结构

project/
├─ data/raw/
│  ├─ carbon_intensity.csv
│  ├─ renewable_percentage.csv
│  ├─ carbon_free_percentage.csv
│  ├─ total_load.csv
│  └─ electricity_mix.csv
├─ src/
│  ├─ config.py
│  ├─ data_loader.py
│  ├─ feature_engineering.py
│  ├─ hmm_model.py
│  ├─ dataset.py
│  ├─ models.py
│  ├─ train.py
│  ├─ evaluate.py
│  └─ plots.py
├─ results/
├─ artifacts/
├─ main.py
├─ requirements.txt
└─ README.md

# 八、代码实现要求

代码简洁：函数职责单一，不在 main.py 中堆放全部逻辑。

使用 dataclass 或字典统一管理配置，不在代码中散落硬编码参数。

关键函数添加类型注解和简洁 docstring。

关键公式上方写注释，解释公式目的，而不是逐行翻译代码。

所有随机种子统一设置，确保可复现。

训练、验证、测试严格按时间切分，不允许随机打乱全体时间序列。

保存每次实验的参数、随机种子、特征列表、数据范围和模型权重。

若某个可选变量缺失或全为空，代码应自动跳过并在日志中说明。

# 九、对比实验与评价指标

## 9.1 对比模型

Seasonal Naive

LightGBM

LSTM

Attention-LSTM

Multi-Scale Attention-LSTM

HMM + Attention-LSTM

完整 HMM-MRGA-LSTM

## 9.2 回归指标

MAE、RMSE、MAPE、R²；同时报告 24 个预测步长分别的 MAE/RMSE。

## 9.3 跃迁预警指标

Precision、Recall、F1、ROC-AUC、PR-AUC、混淆矩阵。高碳事件较少时，PR-AUC 和 Recall 优先。

## 9.4 消融实验

去掉 HMM 状态门控

去掉长期 168h 分支

去掉状态条件注意力

去掉线性残差支路

去掉年度周期特征

去掉多任务分类头

# 十、必须输出的结果文件

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| data_profile.csv | 每个源文件的数据量、列名、时间范围、缺失和重复情况 |
| merged_hourly_data.csv | 清洗并对齐后的小时级主数据 |
| hmm_model_selection.csv | K、随机种子、对数似然、AIC、BIC |
| hmm_parameters.json | π、A、μ、Σ |
| hmm_state_summary.csv | 状态均值、波动率、持续时间、出现月份、样本占比 |
| metrics_summary.csv | 所有基线与主模型指标 |
| horizon_metrics.csv | 未来 1-24 小时分步指标 |
| ablation_results.csv | 消融实验结果 |
| predictions_test.csv | 测试集真实值、预测值、跃迁概率 |
| training_history.csv | epoch、loss、validation metrics |
| figures/*.png | 状态图、转移矩阵、预测曲线、误差图、注意力图、混淆矩阵 |

# 十一、Codex 验收标准

程序只需执行 python main.py 即可完成数据审查、训练、评估和结果输出。

若 CSV 列名与预期不同，程序给出清晰报错并打印可用列，而不是直接崩溃。

HMM 参数必须明确保存并可在报告中直接引用。

主模型和基线使用完全相同的测试时间范围。

结果中同时包含总体指标和未来 1-24 小时分步指标。

所有图表标题、坐标轴、单位和图例完整。

README 写明环境、目录、命令和输出文件位置。

# 十二、可直接交给 Codex 的实现指令

请基于本说明书，在当前项目中实现完整可运行的 Python 工程。数据位于 data/raw/，文件名固定为：carbon_intensity.csv、renewable_percentage.csv、carbon_free_percentage.csv、total_load.csv、electricity_mix.csv。

第一步必须读取并审查所有 CSV，自动识别时间列和数值列，输出 data_profile.csv。随后按 UTC 时间戳对齐，保留 2022-01-01 至 2025-12-31 的小时级数据。

实现 Gaussian HMM 参数估计：比较 K=3、4、5、6，每个 K 至少使用 10 个随机种子；用 Baum-Welch/EM 拟合，仅在训练集上估计；输出初始状态概率、转移矩阵、状态均值和协方差；用 BIC/AIC、状态占比和可解释性选择最优模型。

实现 HMM-Guided Multi-Scale Residual Gated Attention-LSTM：短期 24h 分支、长期 168h 分支、年度周期特征、HMM 状态概率门控、状态条件时间注意力、线性惯性残差支路。模型同时输出未来 24 小时碳强度和未来 24 小时高碳跃迁概率。

代码应拆分为 src/ 模块，使用类型注解、dataclass 配置、随机种子、早停、梯度裁剪和模型保存。关键公式必须在代码注释中标明。不得在 main.py 中堆放所有实现。

建立 Seasonal Naive、LightGBM、LSTM、Attention-LSTM、Multi-Scale Attention-LSTM、HMM+Attention-LSTM 基线，并完成消融实验。所有模型使用相同测试区间。

输出 metrics_summary.csv、horizon_metrics.csv、ablation_results.csv、hmm_parameters.json、hmm_state_summary.csv、predictions_test.csv、training_history.csv，以及转移矩阵、状态序列、预测曲线、误差分布、注意力权重和混淆矩阵图。

若可选变量缺失或无法识别，应自动跳过并记录日志；核心 carbon_intensity 缺失时应给出明确错误。最后编写 README.md，保证执行 python main.py 即可复现实验。